Zawiercie, dnia 30.01.2017 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0003/17

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 	 	nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w 	miejscowości Kopaniny w gminie Włodowice”.

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie przedmiotowego odcinka drogi dla ruchu podczas wykonywania prac z jednoczesnym wprowadzeniem objazdu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinka tylko na czas wykonywania robót asfaltowych.

Pytanie 2:

Czyją własnością będą materiały z rozbiórki ( destrukt asfaltowy ).

Odpowiedź 2:

Destrukt asfaltowy należy dostarczyć Zamawiającemu do Obwodu Drogowego Nr 1 w Zawierciu- Kądzielowie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza destrukt asfaltowy pochodzący z rozbiórki jezdni jako materiał do wykonania całego przekroju pobocza.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zabudowy destruktu na poboczach.

Pytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres oraz szczegół rozwiązania wzmocnienia konstrukcji drogi w strefie przy krawężnikowej oraz likwidacji przełomów.

Odpowiedź 4:

Wzmocnienie strefy przy krawężnikowej oraz przełomy należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5:

Czy w związku z wykonaniem nakładki z asfaltobetonu (podniesieniem niwelety jezdni) Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowego rozwiązania w miejscach istniejących zjazdów do posesji prywatnych.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie przewiduje wykonywania korekty zjazdów. Zjazdy wykonywane przez mieszkańców we własnym zakresie.

Pytanie 6:

Prosimy o odpowiedź czy jest możliwe wprowadzenie całkowitego zamknięcie odcinka dla ruchu pojazdów, na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź 6:

Możliwe jest zamknięcie całego odcinka drogi tylko do wykonywania nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie zapisu z STWIOR, który mówi, że Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekty wykonawcze i warsztatowe :

- fundamentów oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu - projekty szczegółowe tablic drogowych organizacji ruchu,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy (dla wszystkich wykopów),

- projekty zabezpieczenia i przekładek urządzeń obcych zawierające uzgodnienia i nadzory,

- projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopów,

- projekty Wykonawcze umocnień wykopów i ich rozparcia.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie będzie wymagał w/w projektów wykonawczych.

Pytanie 8:

Czy projekt i wykonanie docelowej organizacji ruchu jest częścią przedmiotowego zadania?.

Odpowiedź 8:

Docelowa organizacja ruchu leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9:

Zgodnie z Opisem Technicznym , rozdział 15 „Uwagi końcowe” pkt 7) należy wyregulować istniejące zawory i studnie urządzeń podziemnych do niwelety proj. jezdni. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru w której należy wycenić w/w roboty oraz określić ich ilość i zakres.

Odpowiedź 9:

Powyższe nie dotyczy na przedmiotowym odcinku drogi.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że materiał – destrukt bitumiczny po frezowaniu pozostanie własnością Wykonawcy.

Odpowiedź 10:

Destrukt jest własnością Zamawiającego - należy dostarczyć Zamawiającemu do Obwodu Drogowego Nr 1 w Zawierciu- Kądzielowie.

Pytanie 11:

Przedmiar robót poz. 2.2 zakłada odwóz materiału z rozbiórki na odległość 1 km. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przewiduje odwóz materiału powyżej 1 km, jeśli tak, to prosimy o  wskazanie pozycji przedmiaru dla rozliczenia ww. robót.

Odpowiedź 11:

W pozycji 2.2  przedmiaru robót Wykonawca musi przewidzieć docelowy odwóz materiałów.

Pytanie 12:

Prosimy o uszczegółowienie w dokumentacji projektowej początku i końca zakresu robót (kilometraż).

Odpowiedź 12:

Zakres wg załącznika graficznego: odcinek 003-016.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie, w której pozycji przedmiaru Wykonawca ma skalkulować projekt

i wdrożenie tymczasowej organizacji robót.

Odpowiedź 13:

Projekt organizacji tymczasowej po stronie Zamawiającego, oznakowanie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 14:

Zgodnie z zapisami STWIOR pkt 1.5.16 należy zapewnić obsługę saperską kontraktu. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru, w którym należy skalkulować powyższe prace.

Odpowiedź 14:

Zakres inwestycji nie obejmuje obsługi saperskiej.

Pytanie 15: 
STWIOR D.01.02.02 zawiera wymagania dotyczące zdjęcia warstwy humusu. 
Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej zakresu robót oraz pozycji przedmiaru, 
w którym należy skalkulować powyższe prace.

Odpowiedź 15:

Powyższe należy skalkulować w poz 5.1 przedmiaru ścinanie poboczy.

Pytanie 16:

STWIOR D.04.01.02 zawiera wymagania dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem. Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej zakresu robót oraz pozycji przedmiaru, w którym należy skalkulować powyższe prace.

Odpowiedź 16:

Nie dotyczy powyższego zakresu robót.

Pytanie 17:

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki mineralno-bitumicznej oraz rodzaju lepiszcza wymagane do produkcji mieszanki, na potrzeby wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej.

Odpowiedź 17:

KR3-4 ,  AC16W 35/50,    AC 11S 50/70.

Pytanie 18:

Zapisy w STWIOR D-06.03.01 mówią o wykonaniu ścinania i uzupełnienia poboczy oraz wywiezieniu na odkład nadmiaru gruntu w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru, w którym należy skalkulować wywiezienie nadmiaru gruntu powstałego z podczas przedmiotowych prac.

Odpowiedź 18:

Odwóz gruntu należy uwzględnić w poz. 5.1-5.2 przedmiaru robót.

Pytanie 19:

Rysunek nr 2, dokumentacji projektowej zakłada wykonanie warstwy kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm, grubości minimum 15 cm, natomiast STWIOR D-06.01.05 „Utwardzenie Poboczy” jako konstrukcję podaje warstwę z destruktu asfaltowego grubości 10 cm oraz warstwę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału i jakiej grubości ma zostać wykonane umocnienie poboczy. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego wzmocnienia poboczy z destruktu asfaltowego (frezu)?

Odpowiedź 19:

Pobocza należy wykonać z kruszywa o gr.15 cm. Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy z destruktu asfaltowego.