Zawiercie, dnia 21.04.2017 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0008/17

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 	 	nieograniczonego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy 	ulicy Żołnierskiej w Zawierciu”.

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), w związku z otrzymanym pytaniem Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

Pytanie:

W przedmiarze załączonym na stronie nie jest wyszczególniona pozycja regulacji włazów żeliwnych jak i studzienek wodociągowych do regulacji, które to znajdują się w istniejącym chodniku na ul. Żołnierskiej, w związku z powyższym proszę o odpowiedź co do określenia ich ilości i wyceny.

Odpowiedź:

Należy dopisać do przedmiaru dwie pozycje:

Poz 5.5

KNR 2-31 1406-0300  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -

włazów kanałowych - 5 szt.

Poz.5.6

KNR 2-31 1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zaworów wodociągowych – 
-15 szt.