Zawiercie, dnia 09.10.2015 r.

PZD.DZ3.MP-3423-00019/15

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego 	pn.: „Przebudowa chodnika w ul. Glinianej w Zawierciu”.

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

Pytanie 1 :

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru na wykonanie przedmiotowego zadania, rozdział 3 Nawierzchnia, pozycja 3.1 – wskazany w przedmiarze KNR 2-31 0511-0400 określa wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Katalogiem KNR, który określa wykonaie nawierzchni z  kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskoej jest KNR 2-31 0511-01 [1]. Który katalog należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź :

# Proszę przyjąć zgodnie z częścią opisową projektu i rozbić na 2 pozycje:

# -Nawierzchnia chodnika kostka 6 cm 2723, 25 m² – KNR 511/4 (2)

-Nawierzchnia zjazdów kostka 8 cm 253, 75 m²  - KNR 511/1 (1)