PZD.DZ3.MP-3423-0004/10					Zawiercie, dnia 11.03.2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej nr 1708 S”

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku z otrzymanymi pytaniami i uwagami Wykonawcy pragnącego ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu: „Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej nr 1708 S” , udziela wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane jasno wynika, że Zamawiający nie ma podstaw do tego by żądać od wykonawcy przedstawienia kserokopii uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Dlatego wnosimy o wykreślenie z treści SIWZ części mówiącej o konieczności przedstawienia uprawnień oraz zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Zamawiający może żądać jedynie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ad.1 Zamawiający już dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie Nr 2:

Wnosimy o zamieszczenie na stronie internetowej całej SIWZ włącznie z dokumentacją zgodnie z art. 37 oraz art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad.2  Dokumentacja projektowa została już zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie Nr 3:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymienia miedzy innymi budowę przepustów z rur betonowych fi 500 pod wjazdami na posesję – brak takich robót w przekazanych przedmiarach robót. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz przekazanie Szczegółów Specyfikacji Technicznych dotyczących wykonania przepustów.

Ad.3

Na modernizowanym odcinku od km 2+200 do km 3+950 przepusty betonowe

fi 500 nie występują. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 4:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymienia miedzy innymi przedrukowanie istniejącego chodnika – brak takich pozycji w przedmiarach robót. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz o podanie lokalizacji miejsc w których będzie wykonane przedrukowanie.

Ad.4

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, całość do rozebrania i przebudowy.

Pytanie Nr 5:

Z opisu technicznego wynika, iż pozyskany frez należy wykorzystać do umocnienia poboczy, czy nadmiar fezu stanowi własność Wykonawcy czy Zamawiającego?

Ad.5

Nadmiar frezu stanowi własność zamawiającego.

Pytanie Nr 6:

Na planie sytuacyjnym budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego oraz Częstochowskiej przekazanym przez Zamawiającego widać istniejące sieci gazowe, które przebiegają przez środek ronda. Brak projektu na przebudowę/Zabezpieczenie sieci gazowych (Wg opisu jest duże prawdopodobieństwo wymiany gruntu w tych rejonach). Brak jest także pozycji przedmiarowych dotyczących robót gazowych. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji, uzupełnienie przedmiarów oraz przekazanie odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Ad.6

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, w razie potrzeby zostanie wykonane staraniem zamawiającego.

Pytanie Nr 7:

Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego oraz Częstochowskiej istnieje słup oświetleniowy w związku z projektowanym w tym miejscu rondem może zaistnieć konieczność jego przestawienia, brak jest także w projekcie oraz w przedmiarach pozycji dotyczących przełożenia czy też zabezpieczenia kabli. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz przekazanie odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Pytanie Nr 8:

Analogicznie do pyt 5. – Dotyczy skrzyżowania ulic Findera - Kościuszki.

Ad. 7 i 8

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, w razie potrzeby zostanie wykonane staraniem zamawiającego.

Pytanie Nr 9:

Zamawiający nie przekazał projektu docelowej organizacji ruchu. W przedmiarach zamieszczono jedynie wykonanie znaków trójkątnych w ilości 34 sztuk na każde rondo. Typowe oznakowanie ronda składa się z minimum znaków A-7, C-12, C-9,    D-2. Wnosimy o przekazanie projektu docelowej organizacji ruchu, przekazanie odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz o ewentualne poprawienie przedmiarów.

Ad. 9:

Należy wycenić zgodnie z zamieszczonym projektem.

Pytanie Nr 10:

Wg opisu technicznego pkt 4 – „Wyniki Badań” grunty na których zaprojektowano ronda należą do kategorii G2/G3 i są silnie nawodnione. Stwierdzono, iż konieczne będzie (przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji) zastosowanie wymiany gruntu na głębokość 80cm.

Brak takich pozycji w przedmiarach robót (wykop, wywiezienie, utylizacja, wybudowanie nowego materiału) Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje oraz o przekazanie odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji technicznych.

Ad. 10

W trakcie inwestycji w miarę konieczności zostanie wykonane staraniem zamawiającego.

Pytanie Nr 11:

Na znacznej części przebudowywanej drogi istnieją lokalne utraty nośności (widoczne znaczne spękania siatkowe) lokalne przełomy, lokalne wyboje, źle wykonane wykruszone łaty etc. W miejscach gdzie bez wątpienia występuje brak nośności należy bezwzględnie wykonać wymianę gruntu pod nawierzchnią gdyż technologia nakładki bitumicznej nie rozwiąże problemu.

Brakuje tu oczywiście wzmocnienia podłoża gruntowego. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednią ilość wymiany gruntu w miejscach występowania utraty nośności.

Ad. 11

Należy wykonać zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem.

Pytanie Nr 12:

Wg przedmiarów podbudowę pod 6cm kostkę betonową na chodniku stanowi jedynie podbudowa z żużla o grubości 8cm. Czy zamawiający potwierdza taką konstrukcję nowo budowanego chodnika? Czy taka sama konstrukcja ma być wykonana na pierścieniach wewnętrznych ronda i przenieść ruch pojazdów?

Ad. 12

Na chodnikach należy wycenić podbudowę zgodnie z przedmiarem natomiast na rondach podbudowa z tłucznia 25cm.

Pytanie Nr 13:

Czy zamawiający potwierdza, iż przebudowywana droga to droga klasy L o kategorii ruchu KR2? Po wizji w terenie stwierdzamy, iż jest ona także używana przez samochody ciężarowe o ładowności 28T, Samochody ciężarowe, autobusy, etc.

Ad. 13

Należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie Nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza, iż nie należy wykonywać odwodnienia na rondach w postaci kanalizacji deszczowej? Do projektu nie załączono profili podłużnych dróg bocznych, jezdnia w rejonach ronda będzie pozamykana krawężnikami co wymusi ruch wód opadowych po jezdni ze zbieraniem się wody przy krawężnikach. Czy Zamawiający dysponuje planem warstwicowym projektowanej nawierzchni? Czy Zamawiający potwierdza, iż po wykonaniu nawierzchni nie powstaną miejsca bezodpływowe?

Ad. 14

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie Nr 15:

W przedmiarach dotyczących przebudowy rond brakuje pozycji dotyczących wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 15

Należy wliczyć koszty wywozu i utylizacji

Pytanie Nr 16:

W opisie technicznym dotyczącym trasy głównej Zamawiający zakłada, iż w miejscach poszerzeń (nowej nawierzchni) konstrukcja jest następująca:

4 BA

4 BA

4 BA

20 Podbudowa 0/31

15 – Mrozoochronna

W którym miejscu w przedmiarach ma to odzwierciedlenie?

Ad. 16

Na modernizowanym odcinku od km km 2+200 do km 3+950 poszerzenia

nie występują. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 17:

Wg opisu technicznego str 9 oraz w ogłoszeniu Zamawiający stwierdza, iż technologia remontu istniejącej drogi polega na ułożeniu 4cm warstwy ścieralnej, natomiast przedmiarów wynika, iż należy wbudować dwie warstwy po 4cm.

Wnosimy o wyjaśnienie.

Ad. 17

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 18:

Jednocześnie nadmieniamy, iż nazwy ulic w projekcie nie odpowiadają rzeczywistym nazwom ulic. Wnosimy o uaktualnienie.

Ad. 18

Nazwy ulic nie z winy zamawiającego uległy zmianie.

Rondo Findera – Kościuszki  to skrzyżowanie ulic Konstytucji 3-go Maja - Częstochowska

Rondo Częstochowska – Wojska Polskiego to skrzyżowanie ulic Konstytucji 3- go Maja - Kościuszki