Zawiercie, dnia 08.04.2010 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0008/10

## WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w roku 2010 r. ”

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655

z późn. zm.), w związku z otrzymanymi pytaniami dot. przetargu pn.: „Bieżące utrzymanie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

w roku 2010 r.”, udziela wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Poz. 1.1 przedmiaru robót – wg tablicy KNNR 61305-02 jednostką miary jest m3 ,

a nie jak podano m2. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę jednostki miary w tej pozycji?

#### Ad. 1:

Należy przyjąć jednostkę m3.

Pytanie Nr 2:

Poz. 3.3 przedmiaru robót – w tej pozycji określono grubość docelową 22,50 cm,

a pozycja dotyczy grubości 15,0 cm. Dotyczy to również poz. 5.3

Czy Zamawiający zamierza wprowadzić „krotność”?

Ad. 2:

Należy przyjąć 15 x 1,5 = 22,50 cm.

Pytanie Nr 3:

Poz. 3.4 przedmiaru robót – jako kalkulacja własna wykonawcy, naszym zdaniem brak jest szczegółowego opisu pozycji, który by pozwolił w sposób prawidłowy wycenić tą pozycję. Czy Zamawiający wprowadzi szczegółowy opis w tej pozycji?

Ad. 3:

Należy przyjąć 20cm z cegły klinkierowej na średnicy fi 120cm na zaprawie cementowej.

Pytanie Nr 4:

Poz.4.8 przedmiaru robót – jako kalkulacja własna wykonawcy, naszym zdaniem aktualny opis tej pozycji jest zbyt skromny, by prawidłowo wycenić tą pozycję.

Czy Zamawiający zamierza uzupełnić opis w tej pozycji?

Ad. 4:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 5:

Poz.4.9 przedmiaru robót – ma być ułożona kostka brukowa gr. 8cm w kolorze szarym. Czy Zamawiający określi typ kostki betonowej?

Ad. 5:

Należy zastosować kostkę typu HOLLAND.

Pytanie Nr 6:

Poz.7.1 przedmiaru robót – pozycja ta dotyczy frezowania nawierzchni asfaltowej.

Czy Zamawiający określi jaka grubość nawierzchni będzie podlegała frezowaniu?

Ad. 6:

# Grubość nawierzchni, która będzie podlegała frezowaniu wynosi: do 5cm.

Pytanie Nr 7:

Poz.8.1 przedmiaru robót – wprowadzenie tablicy KNKRB 1/0105/01 nie oddaje

w pełni składowych czynności do wykonania przez sprzęt. Ponadto opisie pozycji brak jest informacji czy materiał przepuszczony przez rębak ma pozostać na miejscu (tj. na poboczu) czy też ma być wywieziony w określone miejsce. Czy Zamawiający wprowadzi uzupełnienie opisowe w tej pozycji?

Ad. 7:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę.